|  |  | Ausschreibungstext Rohrlüfter 100-173 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauvorhaben: |  |  |  |  |
| Pos. | Menge | Gegenstand | EP Netto | GP Netto |
|  |  | Rohrlüfter Typ 100 – 173 ### Rohrlüfter 300m³/h Technische Daten Lüfter Artikelnummer; 100 – 173. Lüftungswechsel; Kein. Durchmesser Kernbohrung; Kein. Lüfterdurchmesser; -. Lüfterleistung; LA-330 / LB-260m³/h. Leistungsaufnahme; Max. 27 W. Drehzahl; LA-2100/ LB-1650 U / min. Schalldruck; LA - 25/ LB - 22 dB. Gewicht; 4,2 kg. Abmessungen HxB; 462 / 123 mm. |  |  |
|  |  | Herstellergarantie: 2 Jahre Schwille Elektronik Produktions- und Vertriebs GmbH Benzstraße 1a D-85551 Kirchheim www.taupunkt-lueftung.de Telefon 089 904 868 0 Fax 089 904 868 10 Email: info@taupunkt-lueftung.de |  |  |