|  |  | Ausschreibungstext Rohrlüfter 100-178 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauvorhaben: |  |  |  |  |
| Pos. | Menge | Gegenstand | EP Netto | GP Netto |
|  |  | Rohrlüfter Typ 100 – 178 ### Rohrlüfter 1300m³/h Technische Daten Lüfter Artikelnummer; 100 – 178. Lüftungswechsel; Kein. Durchmesser Kernbohrung; Kein. Lüfterdurchmesser; -. Lüfterleistung; LA/B/C-1320/1160/1040 m³/h. Leistungsaufnahme; Max. 204 W. Drehzahl; LA/B/C-2530/2230/2030 min. Schalldruck; LA - 40/ LB - 38/ LC – 36 dB. Gewicht; 9 kg. Abmessungen HxB; 680 / 387 mm. |  |  |
|  |  | Herstellergarantie: 2 Jahre Schwille Elektronik Produktions- und Vertriebs GmbH Benzstraße 1a D-85551 Kirchheim www.taupunkt-lueftung.de Telefon 089 904 868 0 Fax 089 904 868 10 Email: info@taupunkt-lueftung.de |  |  |