|  |  | Ausschreibungstext Pendellüfter 100 – 232 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauvorhaben: |  |  |  |  |
| Pos. | Menge | Gegenstand | EP Netto | GP Netto |
|  |  | Pendellüfter groß Typ 100 – 232 Pendellüfter klein 480cbm/h Technische Daten Lüfter Artikelnummer; 100 – 232. Lüftungswechsel; ca alle 5 min.. Durchmesser Kernbohrung; 257 - 262 mm. Lüfterdurchmesser; 230 mm. Lüfterleistung; 480 m^3 / h. Leistungsaufnahme; Max. 26 W. Drehzahl; 790 U / min. Schalldruck; 35,6 dB(A)-3m. Gewicht; 3,45 kg. Abmessungen HxB; 297x294 (T=31/130) mm. |  |  |
|  |  | Herstellergarantie: 2 Jahre Schwille Elektronik Produktions- und Vertriebs GmbH Benzstraße 1a D-85551 Kirchheim www.taupunkt-lueftung.de Telefon 089 904 868 0 Fax 089 904 868 10 Email: info@taupunkt-lueftung.de |  |  |