|  |  | Ausschreibungstext Funk Außensensor 230V 100 – 145 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauvorhaben: |  |  |  |  |
| Pos. | Menge | Gegenstand | EP Netto | GP Netto |
|  |  | Funk-Außensensor 100-145 230V Funkaußensensor inkl. Empfängermodul Technische Daten: Außensensor : Sendemodul Mechan. Größe: 85 x 85 x 60 mm Sendefrequenz: ISM 865 MHZ Sendeleistung 30 mW Reichweite: ca 30 Meter je nach Bebauung Versorgung: 230 Volt AC Empfänger: Empfangsfrequenz: 865 Mhz Mechan. Größe: 85 x 85 x 45 mm Versorgung: Über Sensorleitung Kabel: 30 cm 4 Polig mit 2 x RJ11 Steckern |  |  |
|  |  | Herstellergarantie: 2 Jahre Schwille Elektronik Produktions- und Vertriebs GmbH Benzstraße 1a D-85551 Kirchheim www.taupunkt-lueftung.de Telefon 089 904 868 0 Fax 089 904 868 10 Email: info@taupunkt-lueftung.de |  |  |